**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/α** | **Είδος εργασίας ή υλικού - προδιαγραφή** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.**  | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α.**  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6) = (4)\*(5)** |
| 1 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 1 Hp | τεμάχιο | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 2 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 1 Hp | τεμάχιο | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 3 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 1 Hp < P ≤ 1,5 Hp | τεμάχιο | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 4 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 1 Hp < P ≤ 1,5 Hp | τεμάχιο | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 5 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 1,5 Hp < P ≤ 2 Hp | τεμάχιο | 2 | 130,00 | 260,00 |
| 6 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 1,5 Hp < P ≤ 2 Hp | τεμάχιο | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 7 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 2 Hp < P ≤ 2,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 8 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 2 Hp < P ≤ 2,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 9 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 2,5 Hp < P ≤ 3 Hp | τεμάχιο | 2 | 140,00 | 280,00 |
| 10 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 2,5 Hp < P ≤ 3 Hp | τεμάχιο | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 11 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 3 Hp < P ≤ 4 Hp | τεμάχιο | 5 | 150,00 | 750,00 |
| 12 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 3 Hp < P ≤ 4 Hp | τεμάχιο | 5 | 80,00 | 400,00 |
| 13 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 4 Hp < P ≤ 5,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 14 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 4 Hp < P ≤ 5,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 15 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5,5 Hp < P ≤ 7,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 16 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5,5 Hp < P ≤ 7,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 7,5 Hp < P ≤ 10 Hp | τεμάχιο | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 18 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 7,5 Hp < P ≤ 10 Hp | τεμάχιο | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 19 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 10 Hp < P ≤ 12,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 210,00 | 210,00 |
| 20 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 10 Hp < P ≤ 12,5 Hp | τεμάχιο | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 21 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 12,5 Hp < P ≤ 20 Hp | τεμάχιο | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 22 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 12,5 Hp < P ≤ 20 Hp | τεμάχιο | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 23 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 20 Hp < P ≤ 50 Hp | τεμάχιο | 1 | 630,00 | 630,00 |
| 24 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 20 Hp < P ≤ 50 Hp | τεμάχιο | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 25 | Πινακίδα ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 26 | Τοποθέτηση πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 27 | Πινακίδα ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 28 | Τοποθέτηση πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 29 | Κυτίο πινακίδας ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 30 | Τοποθέτηση κυτίου πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 31 | Κυτίο πινακίδας ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 32 | Τοποθέτηση κυτίου πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 33 | Φτερωτή ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 34 | Τοποθέτηση φτερωτής σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 35 | Φτερωτή ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 36 | Τοποθέτηση φτερωτής σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 37 | Καπάκι φτερωτής ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 38 | Τοποθέτηση καπακιού φτερωτής σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 39 | Καπάκι φτερωτής ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 40 | Τοποθέτηση καπακιού φτερωτής σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 41 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 42 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 5 | 100,00 | 500,00 |
| 43 | Υλικά περιέλιξης και ρουλεμάν για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 44 | Επισκευή περιέλιξης και αντικατάσταση ρουλεμάν σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 45 | Στεγανό για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 3 | 140,00 | 420,00 |
| 46 | Αντικατάσταση στεγανού σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 47 | Στεγανό για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 48 | Αντικατάσταση στεγανού σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 49 | Υλικά περιέλιξης, ρουλεμάν και στεγανό για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 50 | Επισκευή περιέλιξης, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση στεγανού σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P ≤ 5 Hp | τεμάχιο | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 51 | Υλικά περιέλιξης, ρουλεμάν και στεγανό για κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 370,00 | 370,00 |
| 52 | Επισκευή περιέλιξης, αντικατάσταση ρουλεμάν και αντικατάσταση στεγανού σε κυκλοφορητή με ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ισχύος P: 5 Hp < P ≤ 15 Hp | τεμάχιο | 1 | 160,00 | 160,00 |
|  |  | **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%**  | **10.010,00** |
|  |  | **Φ.Π.Α. 24%**  | **2.402,40** |
|  |  | **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%**  | **12.412,40** |