# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τίτλος : **Προμήθεια ανταλλακτικών για τα UPS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων**

* Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.
* Αν στη στήλη «Υποχρεωτική απαίτηση» αναγράφονται χαρακτηριστικά, τότε στη στήλη «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφονται ρητά τα χαρακτηριστικά του προσφερθέντος υλικού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Χαρακτηριστικό** | **Υποχρεωτική απαίτηση** | **Απάντηση προσφέροντος** |
| Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν | Ναι |  |
| Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς και του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής | Ναι |  |
| Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των UPS και των αντίστοιχων οδηγιών εγκατάστασης των υλικών. | Ναι |  |
| Εγγύηση λειτουργίας όλων των τύπων συσσωρευτών που περιλαμβάνονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς | ≥ 1 έτη |  |
| Οι συσσωρευτές που καλύπτονται από εγγύηση λειτουργίας και τυχόν θα παρουσιάσουν πρόβλημα εντός του χρόνου εγγύησης, θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από το σημείο που παρέδωσε και τα αρχικά υλικά, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του. Τα νέα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στον αρχικό χώρο παράδοσης, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προβληματικών υλικών. Αν υπάρξει παραβίαση των παραπάνω από τον ανάδοχο, εκπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας στο σύνολό της. | Ναι |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2019** |
|  | (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
|  | **Ο προσφέρων** |
|  | (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |