## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια υλικών για τις επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Παν/πολης Ιωαννίνων .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Είδος υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Αισθητήρας διαρροής γκαζιού , προπανίου (Gas Sensor) , 230V 50-60HZ 3VA , EN 50194 , EN 60335 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS-687 , CE . | τεμάχιο | 1 | 45 | 45
2 | Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος επίτοιχο εξωτερικού χώρου στεγανό ≥ IP54 , με στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας PT1000 , με όρια -20 / +60˚C τουλάχιστον , CE . | τεμάχιο | 1 | 35 | 35
3 | Αρματούρα γλόμπου κυρτή , από βακελίτη λευκό , με ντουί πορσελάνης βιδωτό Ε27 , 60w , 4A / 250V , CE | τεμάχιο | 50 | 1.3 | 65
4 | Αρματούρα γλόμπου ίσια , από βακελίτη λευκό , με ντουί πορσελάνης βιδωτό Ε27 , 60w , 4A / 250V , CE . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
5 | Ασφάλεια (Φυσίγγιο ) τύπου D , 16A , 500V , gL / Gg , CE . | τεμάχιο | 100 | 0.35 | 35
6 | Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν ) τύπου D 02 , 10A , 400V , gL / gG , CE . | τεμάχιο | 50 | 0.3 | 15
7 | Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν ) τύπου D 02 , 16A , 400V , gL / gG , CE . | τεμάχιο | 50 | 0.4 | 20
8 | Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν ) τύπου D 03 , 80A , 500V , gL / gG , CE . | τεμάχιο | 10 | 3.5 | 35
9 | Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν ) τύπου D 03 , 100A , 500V , gL / gG , CE . | τεμάχιο | 10 | 3.5 | 35
10 | Ασφάλεια (Φυσίγγιο ) κυλινδρική 10 Χ 38 mm , εντάσεως 6A , 500V gL/gG , CE . | τεμάχιο | 10 | 0.5 | 5
11 | Ασφαλειοθήκη στεγανή , για καλώδιο 6mm , να δέχεται ασφάλεια γυάλινη κυλινδρική 5,2Χ20mm , 5A , 230V , τοποθετείται σε κολόνες φωτισμού δρόμων , CE | τεμάχιο | 30 | 1.3 | 39
12 | Ασφαλειοαποζεύκτης Schneider-electric Canalis KSA KSB50SF4 , απομονωτής κυλινδρικών ασφαλειών μεγέθους 14 x 51 mm - 50Α 3L + N + PE 230….690V , ο οποίος κουμπώνει σε ηλεκτρολογικό κανάλι Canalis KSA , CE | τεμάχιο | 2 | 100 | 200
13 | Διακόπτης φωτισμού χωνευτός αλλέ-ρετούρ A/R , λευκός 10A 250V , CE . | τεμάχιο | 10 | 2.8 | 28
14 | Διακόπτης φωτισμού επίτοιχος , αλλέρ-ρετούρ A/R , λευκός 10A 250V , CE . | τεμάχιο | 10 | 3 | 30
15 | Διακόπτης φωτισμού χωνευτός κομιτατέρ Κ/Μ 4 επαφών , λευκός 10A 250V , CE . | τεμάχιο | 10 | 4 | 40
16 | Διακόπτης φωτισμού επίτοιχος , κομιτατέρ Κ/Μ 4 επαφών , λευκός 10A 250V , CE . | τεμάχιο | 10 | 4.2 | 42
17 | Διακόπτης φορτίου 3P 3Χ40 Α ράγας , 400V AC , σύμφωνα με IEC 60947-3 , CE . | τεμάχιο | 20 | 12 | 240
18 | Διακόπτης φορτίου 3P 3Χ125 Α ράγας , 400V AC , με μακρύ τηλεσκοπικό άξονα (180mm μήκος Χ 6mm πάχος ) και περιστροφικό χειριστήριο 0-1 , σύμφωνα με IEC 60947-3 , ενδεικτικού τύπου ABB OT125-3 11510 , CE . | τεμάχιο | 2 | 80 | 160
19 | Διακόπτης μπουτόν μανιτάρι , για πόρτα πίνακα με τρύπα Φ22mm , 230V με 1NO τουλάχιστον , με μανιτάρι και μανδάλωση Φ40mm κόκκινου χρώματος και κλειδαριά με κλειδί για ασφάλιση-απασφάλιση του διακόπτη , CE . | τεμάχιο | 3 | 5 | 15
20 | Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων χωρίς ουδέτερο , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια ( 8 επαφών ) , τροφοδοσία 3 x 400V AC / 50Hz , ενδείξεις POWER ON και RELAY ON , προστασία varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς) , θερμοκρασία λειτουργίας-20 ως +50 C , ρυθμίσεις πρόσοψης ασυμμετρία: 25 - 5% Vnom , εξοδοι ρελέ μίας µεταγωγικής επαφής 10Α / 250V AC cat. AC1 , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT432-8p , CE | τεμάχιο | 15 | 20 | 300
21 | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος ABB , με ρυθμιζόμενο εύρως ρεύματος 1,7A - 2,4A , ενδεικτικού τύπου ABB TA25 DU , CE . | τεμάχιο | 3 | 25 | 75
22 | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος ABB , με ρυθμιζόμενο εύρως ρεύματος 2,2A - 3,1A , ενδεικτικού τύπου ABB TA25 DU , CE . | τεμάχιο | 3 | 25 | 75
23 | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος ABB , με ρυθμιζόμενο εύρως ρεύματος 2,8A - 4,0A , ενδεικτικού τύπου ABB TA25 DU , CE . | τεμάχιο | 5 | 25 | 125
24 | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος ABB , με ρυθμιζόμενο εύρως ρεύματος 7,5A - 11,0A , ενδεικτικού τύπου ABB TA25 DU , CE . | τεμάχιο | 3 | 30 | 90
25 | Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) 3 Χ 1,50 mm² , τάση λειτουργίας έως 1000V , IEC 60502-1 , για υπόγειες εγκαταστάσεις , με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC , CE | μέτρο | 100 | 0.8 | 80
26 | Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) 4 Χ 6 mm² , τάση λειτουργίας έως 1000V , IEC 60502-1 , για υπόγειες εγκαταστάσεις , με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC , CE | μέτρο | 100 | 3.3 | 330
27 | Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) 5 Χ 2,50 mm² , τάση λειτουργίας έως 1000V , IEC 60502-1 , για υπόγειες εγκαταστάσεις , με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC , CE | μέτρο | 100 | 1.8 | 180
28 | Καλώδιο εύκαμπτο 4 Χ 1,50 mm² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE | μέτρο | 100 | 1.1 | 110
29 | Κλέμμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου (PA) 12P Φ4mm² 250V , θερμοκρασία λειτουργίας -25˚C έως +100˚C σύμφωνα με το πρότυπο EN 60998-2-1 και EN 60664-1 , με συνδέσεις από 100% χαλκό και βίδες που δεν πέφτουν , 12 συνδέσεων / τεμάχιο , CE . | τεμάχιο | 50 | 1 | 50
30 | Κλέμμα ηλεκτρολογική πολυαμιδίου (PA) 12P Φ6mm² 250V , θερμοκρασία λειτουργίας -25˚C έως +100˚C σύμφωνα με το πρότυπο EN 60998-2-1 και EN 60664-1 , με συνδέσεις από 100% χαλκό και βίδες που δεν πέφτουν , 12 συνδέσεων / τεμάχιο , CE . | τεμάχιο | 50 | 1.1 | 55
31 | Κουτί ανθυγρού 80 Χ 80 Χ 40mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE | τεμάχιο | 10 | 2 | 20
32 | Κουτί ανθυγρού 100 Χ 100 Χ 50mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE | τεμάχιο | 10 | 2.44 | 24.4
33 | Κουτί ανθυγρού 150 Χ 100 Χ 70mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE .` | τεμάχιο | 5 | 3.5 | 17.5
34 | Κουτί ανθυγρού 220 Χ 170 Χ 90mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
35 | Λάμπα LED , 230V , ~7W , για βάση βιδωτή Ε14 σχήματος κεράκι , ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερη , ≥ 600Lm ,με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoHS . | τεμάχιο | 200 | 3.1 | 620
36 | Λάμπα LED , ~12W , κλασικού σχήματος Ε27 , 230V AC , με φωτεινότητα ≥1000Lm , θερμοκρασία χρώματος DL:4000K και χρώμα φωτός 840 , ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥15000h , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , RoHS . | τεμάχιο | 300 | 2.7 | 810
37 | Λάμπα LED , ~12W , κλασικού σχήματος Ε27 , 42V AC , με φωτεινότητα ≥850Lm , θερμοκρασία χρώματος DL:4000K και χρώμα φωτός 840 , ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥15000h , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , RoHS . | τεμάχιο | 50 | 2.7 | 135
38 | Λάμπα LED , ~50W , με ντουί βιδωτό Ε27 , 230V AC ~50HZ , με αυτοπροστασία θερμοκρασίας , με φωτεινότητα ≥4700Lm , με ψυχρό φώς CW:6000K-6500K , ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥25000h , με μέγιστο συνολικό μήκος λάμπας 250mm , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , RoHS . | τεμάχιο | 20 | 20 | 400
39 | Λογική μονάδα ράγας , SIEMENS LOGO 6ED1052-1FB00-0BA8 , 230 RCE , LOGIC MODULE , DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY , 8 DI (4AI)/4 DO , EXPANDABLE , ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER , DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT , RoHS , CE . | τεμάχιο | 3 | 135 | 405
40 | Λογική μονάδα ράγας SIEMENS LOGO 6ED1055-1MA00-0BA2 , AM2 EXPANSION MODULE, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0/4 - 20MA , RoHS , CE . | τεμάχιο | 1 | 95 | 95
41 | Λογική μονάδα ράγας SIEMENS LOGO 6ED1055-1MD00-0BA2 , In/Out 12-24V DC- AM2 RTD expansion module, PS: 12/24 V DC, 2AI-50...+200°/C Pt100/1000 , RoHS , CE . | τεμάχιο | 1 | 105 | 105
42 | Μούφα καλωδίων , χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης 1Kv και διατομής ΝΥΥ 5Χ10mm² , με ημερομηνία λήξης της ρυτίνης 12-24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης , CE . | τεμάχιο | 3 | 25 | 75
43 | Μούφα καλωδίων , χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης 1Kv και διατομής ΝΥΥ 5Χ16mm² , με ημερομηνία λήξης της ρυτίνης 12-24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης , CE . | τεμάχιο | 3 | 28 | 84
44 | Μπαταρία μολύβδου 12V , 2,3AH , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , διαστάσεων (πλάτος Χ μήκος Χ ύψος ) 3,5cm X 18cm X 6cm , CE . | τεμάχιο | 5 | 4 | 20
45 | Μπαταρία μολύβδου 12V , 7AH , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , διαστάσεων (πλάτος Χ μήκος Χ ύψος ) 6,5cm X 15cm X 9cm , CE . | τεμάχιο | 20 | 16 | 320
46 | Μπάρα ουδετέρου 12 συνδέσεων 6X9mm , με πλαστική επένδυση για προστασία των επαφών , για ηλεκτρικό πίνακα , CE | τεμάχιο | 5 | 3 | 15
47 | Μπάρα ουδετέρου 12 συνδέσεων 8X12mm , με πλαστική επένδυση για προστασία των επαφών , για ηλεκτρικό πίνακα , CE | τεμάχιο | 5 | 3 | 15
48 | Ντουί φθορίου με βάση G13 , κουμπωτό , για σωληνωτή λάμπα φθορίου Τ8 , CE | τεμάχιο | 200 | 0.43 | 86
49 | Ντουί μινιόν Ε14 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE . | τεμάχιο | 50 | 0.45 | 22.5
50 | Ντουί Ε27 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE | τεμάχιο | 50 | 0.8 | 40
51 | Πολύπριζο 4 θέσεων πλαγίας σειράς χωρίς καλώδιο, με τις βίδες συναρμολόγησής του από την επάνω πλευρά για να μπορεί να βιδωθεί σε τοίχο , λευκό , 16A-250V , CE | τεμάχιο | 50 | 1.7 | 85
52 | Πρίζα σούκο ράγας , 16Α 230V AC , CE | τεμάχιο | 5 | 6 | 30
53 | Πυκνωτής 4,5μF 250V , με καλώδια , για λάμπες φθορίου , CE . | τεμάχιο | 50 | 1.5 | 75
54 | Ρελέ διαρροής τάσεως τριφασικός τύπου AC , τετραπολικός 4P , Ln=40 Α , LΔn=0,03A , Un=230 / 400V- , 50-60HZ , ράγας , σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61008-1 , CE | τεμάχιο | 10 | 25 | 250
55 | Ράγα στήριξης ασφαλειών σε ηλεκτρικό πίνακα , γαλβανιζέ , 1,0m μήκος , CE . | τεμάχιο | 5 | 2 | 10
56 | Ρελέ ισχύος ( θερμοσυσσωρευτών ) , 24 Α , πηνίο 230V AC , 4 επαφών , με ενσωματομένη προστασία υπέρτασης 5KV , ράγας , ενδεικτικού τύπου ABB ESB24-40 , CE | τεμάχιο | 10 | 19 | 190
57 | Ρελέ ισχύος 40A 4NO , 4 επαφών , ράγας , πηνίο 230V AC , με ενσωματομένο varistor για προστασία από υπερτάσεις έως 5Kv , ενδεικτικού τύπου ABB ESB40-40 , CE . | τεμάχιο | 1 | 40 | 40
58 | Ρελέ καστάνιας 16A 230V / AC 1NO , ράγας , CE . | τεμάχιο | 5 | 12 | 60
59 | Ρελέ καστάνιας 16A 230V / AC 2NO , ράγας , CE . | τεμάχιο | 5 | 15 | 75
60 | Ρελέ καστάνιας 16A 24V AC / 12V DC 1NO / 1NC , ράγας , αριθμός στοιχείων 1 (πλάτος 17,5mm) , ενδεικτικός τύπος Schneider A9C32116 , CE . | τεμάχιο | 5 | 15 | 75
61 | Ρελέ ράγας 2,2KW(230V) , 4επαφών , με πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A9-30-10 , CE . | τεμάχιο | 5 | 14.6 | 73
62 | Ρελέ ράγας 3 KW(230V) , 4επαφών , με πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A12-30-10 , CE . | τεμάχιο | 5 | 14.8 | 74
63 | Ρελέ ισχύος 25A 2NO , 2 επαφών , ράγας , πηνίο 230V AC , αριθμός στοιχείων 1 ( πλάτος 17,5mm) , CE . | τεμάχιο | 5 | 14 | 70
64 | Ρελέ ηλεκτρονικό χρονικό καθυστέρησης ράγας , τάση τροφοδοσίας 24….240V AC / DC , με 4 περιοχές χρονικής ρύθμισης : 0,05sec…10min , ενδεικτικού τύπου ABB E234 CT-SDD , CE . | τεμάχιο | 5 | 35 | 175
65 | Σωλήνας σπιράλ , εύκαμπτος διαμορφώσιμος απο PVC , με εσωτερική διάμετρο Φ16 mm , προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων , αυτοσβενόμενος δεν μεταδίδει τη φωτιά , αντοχή σε θερμοκρασία -24°C ….+90°C , CE | μέτρο | 200 | 0.9 | 180
66 | Ταινία μονωτική διαστάσεων 19mm Χ 20m Χ 0,13mm , λευκού χρώματος , CE . | τεμάχιο | 30 | 0.44 | 13.2
67 | Ταινία μονωτική διαστάσεων 19mm Χ 20m Χ 0,13mm , μαύρου χρώματος , CE . | τεμάχιο | 30 | 0.44 | 13.2
68 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη χωρίς κόλλα , διαστάσεων 25mm X 3m X 0,50mm , ειδικής σύστασης με υψηλή διηλεκτρική αντοχή , που βουλκανίζεται σε ενιαία μάζα μετά την εφαρμογή της . Είναι κατάλληλη για ηλεκτρική μόνωση και στεγανοποίηση (αδιαβροχοποίηση) καλωδίων μέσης τάσης , CE . | τεμάχιο | 2 | 12 | 24
69 | Τροφοδοτικό-σταθεροποιητής , με ρεύμα εισόδου : 100-240V AC και ρεύμα εξόδου : DC 24V / 1,3A 30W , ράγας , τύπου Siemens Logo Power 6EP1331-1SH03 , CE . | τεμάχιο | 1 | 80 | 80
70 | Τροφοδοτικό-σταθεροποιητής , με ρεύμα εισόδου : 100-240V AC και ρεύμα εξόδου : DC 24V / 2,5A 60W , ράγας , τύπου Siemens Logo Power 6EP1332-1SH43 , CE . | τεμάχιο | 1 | 105 | 105
71 | Τροφοδοτικό-σταθεροποιητής , με ρεύμα εισόδου : 100-240V AC και ρεύμα εξόδου : DC 12V / 2A 24W , ράγας , τύπου Siemens Logo Power 6EP1321-5BA00 , CE . | τεμάχιο | 1 | 100 | 100
72 | Φωτιστικό ασφαλείας-εξόδου κινδύνου , οροφής , 230V AC , συνεχούς-μη συνεχούς λειτουργίας αυτοελεγχόμενο , τεχνολογίας LED με φωτεινότητα 90lm/100lm , με μπαταρίες Ni-Cd 3,6V/1,5Ah , με ελάχιστη αυτονομία 180 λεπτά , σύμφωνα με EN 60598-2-22 , απο Fire retardant ABS - plexiglas , με εξωτερικές διαστάσεις ( ΜxΠxΥ ) 280x49x209 mm , με τα αυτοκόλλητα σήματα σημάνσεως , το φωτιστικό πρέπει να συνοδεύεται με βάση για την τοποθέτησή του στην οροφή αλλά και με βάση χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή, ενδεικτικού τύπου Olympia electronics PLD-25/NST μαζί με βάση A-2510/PL/ST , CE . | τεμάχιο | 5 | 65 | 325
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 8038.8 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 1929.31 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 9968.11 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2019
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).