## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια υλικών επισκευής ύδρευσης-αποχέτευσης Παν/πολης Ιωαννίνων .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Είδος υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωλήνα , με αντιοξειδωτικές ιδιότητες , κατάλληλη για χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο και κασσίτερο , για όλες τις μαλακές κολλήσεις σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού , με πινέλο ενσωματωμένο στο καπάκι , 125ml / τεμάχιο . | τεμάχιο | 5 | 1.8 | 9
2 | Ανταλλακτική φούσκα (λάστιχο) , μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης ( Χ.Π.) καζανακίου λεκάνης W.C. | τεμάχιο | 100 | 0.5 | 50
3 | Ανταλλακτικό φουσκάκι (καπελάκι ) μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης ( Χ.Π. ) καζανακίου λεκάνης W.C. | τεμάχιο | 100 | 0.2 | 20
4 | Ανταλλακτικός μηχανισμός 1/2" για μπαταρία μπάνιου ή νιπτήρος τύπου Perla ή Fiore , ορειχάλκινος , CE | τεμάχιο | 100 | 1.8 | 180
5 | Αντλία πετρελαίου SUNTEC AS67A 7466 , για καυστήρα πετρελαίου Baltur Mod. BT34DSG , πλήρης μαζί με το πηνίο της , CE . | τεμάχιο | 1 | 200 | 200
6 | Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για δίκτυο θέμανσης με λέβητα πετρελαίου , με σπείρωμα 1" , μέσα βόλτα , πίεση εκτόνωσης 5 bar , ορειχάλκινη , CE | τεμάχιο | 2 | 24 | 48
7 | Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για δίκτυο θέμανσης με λέβητα πετρελαίου , με σπείρωμα 1" , μέσα βόλτα , πίεση εκτόνωσης 4 bar , ορειχάλκινη , CE | τεμάχιο | 2 | 19 | 38
8 | Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για δίκτυο θέμανσης με λέβητα πετρελαίου , με σπείρωμα 1" , μέσα βόλτα , πίεση εκτόνωσης 3 bar , ορειχάλκινη , CE | τεμάχιο | 2 | 20 | 40
9 | Βανάκι 1/2" ( μινι ) σφαιρικό , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα – έξω βόλτα , ορειχάλκινο , με λαβή μπλέ ή κόκκινη , για πόσιμο νερό , CE | τεμάχιο | 10 | 2 | 20
10 | Βάνα 2" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE | τεμάχιο | 2 | 18 | 36
11 | Βάνα 2+1/2" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE | τεμάχιο | 2 | 30 | 60
12 | Βάνα 3/4" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή πεταλούδα , για πόσιμο νερό . | τεμάχιο | 5 | 4.8 | 24
13 | Βάνα 4" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE | τεμάχιο | 1 | 110 | 110
14 | Βάνα ηλεκτρική δίοδη 1/2" , πετρελαίου , πλήρης με μοτέρ και σώμα , με σταθερό σπείρωμα μέσα βόλτα 1/2" , 230V AC , σε θέση ηρεμίας κλειστή (NC) , ορειχάλκινη , CE . | τεμάχιο | 2 | 20 | 40
15 | Βάνα 2+1/2" DN65 PN16 , κατά DIN 3352/4 - ISO 5996 , φλαντζωτή χυτοσιδηρή , σύρτου μη ανυψούμενου βάκτρου , ελαστικής έμφραξης , F4 συνολικού μήκους 170mm , για δίκτυα με πόσιμο νερό ΕΝ 10204 , μαζί με το βολάν (τιμόνι ) , CE . | τεμάχιο | 1 | 130 | 130
16 | Βάνα 2+1/2" DN65 PN16 , κατά DIN3352-4 , φλαντζωτή χυτοσιδηρή , σύρτου μη ανυψούμενου βάκτρου , με ορειχάλκινες έδρες , F4 συνολικού μήκους 170mm , για δίκτυα θέρμανσης , μαζί με το βολάν (τιμόνι ) , CE . | τεμάχιο | 1 | 135 | 135
17 | Γωνία πλαστική με ρακόρ Φ20 Χ 1/2" αρσενικό σπείρωμα , για σωλήνα ποτίσματος Φ20mm . | τεμάχιο | 10 | 1 | 10
18 | Γωνία Φ100 / 45˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
19 | Γωνία Φ100 / 90˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
20 | Γωνία Φ125 / 45˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων . | τεμάχιο | 5 | 2 | 10
21 | Γωνία Φ125 / 90˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων . | τεμάχιο | 5 | 2 | 10
22 | Γωνία Φ50 / 45˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων , CE | τεμάχιο | 10 | 1.1 | 11
23 | Γωνία Φ50 / 90˚ , ELOT 740 , DIN 19531 , πλαστική PVC γκρί , αποχετεύσεων , CE | τεμάχιο | 10 | 1.1 | 11
24 | Γωνία Φ40 45˚ αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir | τεμάχιο | 10 | 0.8 | 8
25 | Γωνία Φ40 90˚ αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir | τεμάχιο | 10 | 0.8 | 8
26 | Γωνία Φ40 90˚ τερματική , για την σύνδεση του σιφωνιού , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir | τεμάχιο | 10 | 1.05 | 10.5
27 | Γωνία Φ50 45˚ αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir | τεμάχιο | 10 | 0.9 | 9
28 | Γωνία Φ50 90˚ αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir | τεμάχιο | 10 | 0.9 | 9
29 | Διακόπτης αυτόματου πληρώσεως ½ " , για εγκαταστάσεις θέρμανσης κλειστού κυκλώματος , με ρακόρ με σπείρωμα ½ " για σύνδεση με το δίκτυο νερού , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με βαλβίδα αντεπιστροφής , για πίεση εισόδου νερού τουλάχιστον 10 bar και πίεση εξόδου νερού ρυθμιζόμενη , τουλάχιστον από 0,5 – 4 bar , CE | τεμάχιο | 10 | 22 | 220
30 | Διακόπτης γωνιακός 1/2" Χ 1/2" σφαιρικός , έξω βόλτα , νίκελ . | τεμάχιο | 20 | 2.5 | 50
31 | Ηλεκτρονικό καυστήρα πετρελαίου , BRAHMA Cod.18048620 , CE . | τεμάχιο | 2 | 35 | 70
32 | Ημικαμπύλη χάλκινη Φ18 45°, κολλητή . | τεμάχιο | 10 | 1.4 | 14
33 | Ημικαμπύλη χάλκινη Φ22 45°, κολλητή . | τεμάχιο | 10 | 2.2 | 22
34 | Ημικαμπύλη χάλκινη Φ28 45° , κολλητή . | τεμάχιο | 5 | 2.8 | 14
35 | Ημικαμπύλη χάλκινη Φ35 45° , κολλητή . | τεμάχιο | 5 | 3.5 | 17.5
36 | Ημιτάφ PVC-U Φ100 Χ 100 Χ 100 67,5° , πλαστικό γκρί , αποχέτευσης , ELOT 740 DIN 19532 | τεμάχιο | 5 | 1.5 | 7.5
37 | Ημιταφ PVC-U Φ140 Χ 100 Χ 140 67° , συστολικό πλαστικό αποχέτευσης γκρί , ELOT 740 DIN 19531 . | τεμάχιο | 5 | 4 | 20
38 | Ημιτάφ Φ40 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , ενδεικτικού τύπου Valsir , CE . | τεμάχιο | 10 | 1.1 | 11
39 | Καζανάκι λεκάνης w.c. , χαμηλής πίεσης 1/2" , επικαθήμενο , πλαστικό , λευκό , με την παροχή νερού στο πλάϊ , CE | τεμάχιο | 5 | 32 | 160
40 | Καζανάκι λεκάνης w.c. , επίτοιχο , μεσαίας θέσης ή πίεσης , 1/2" πλαστικό λευκό , με την παροχή νερού στο πλάϊ , CE | τεμάχιο | 5 | 22 | 110
41 | Καμπύλη Φ15 90˚ χάλκινη , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ15 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 50 | 0.5 | 25
42 | Καμπύλη Φ22 90˚ χάλκινη , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ22 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 10 | 1.2 | 12
43 | Καμπύλη Φ28 90˚ χάλκινη , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ28 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 10 | 2.3 | 23
44 | Καμπύλη Φ35 90˚ χάλκινη , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ35 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 10 | 3 | 30
45 | Καννάβι (φυτική ίνα) 180gr/τεμάχιο , για στεγανοποίηση σπειρωμάτων υδραυλικών εγκαταστάσεων | τεμάχιο | 20 | 1.5 | 30
46 | Κόλλα πλαστικών με πινέλο , διαφανής , για σωλήνες και εξαρτήματα PVC , 250ml / τεμ. . | τεμάχιο | 5 | 3 | 15
47 | Κόλληση για εξαρτήματα χαλκοσωλήνων , σε καρούλι , κατάλληλη για υδραυλικές εγκαταστάσεις πόσιμου νερού , χωρίς μόλυβδο και ψευδάργυρο , 200gr / τεμάχιο , 2,5mm πάχος κόλλησης . | τεμάχιο | 5 | 15 | 75
48 | Κόμπλερ αντλίας για καυστήρα Riello RL50 με κωδικό ανταλλακτικού 3003758 . Τα χαρακτηριστικά του καυστήρα είναι : RIELLO RL50 , τύπος : 654 Τ1 , κωδικός 3474633 , σειριακός αριθμός μηχανήματος : 2185005131 . | τεμάχιο | 1 | 50 | 50
49 | Λαστιχάκι για φλοτέρ 1/2" , με εξωτερική διάμετρο 2,5cm . | τεμάχιο | 200 | 0.2 | 40
50 | Λάστιχο στεγανοποίησης κωνικό 1+1/2" Χ Φ40 , για σιφώνι νεροχύτη , CE | τεμάχιο | 300 | 0.15 | 45
51 | Λάστιχο 28/50 κατσαρό , συνδέει τη λεκάνη w.c με τον σωλήνα καζανακίου μεσαίας πίεσης . | τεμάχιο | 10 | 0.6 | 6
52 | Μανόμετρο γλυκερίνης ,πίεσης νερού 0-10 bar , με το σπείρωμα σύνδεσης (αρσενικό 1/4" ) στο πλάϊ , CE | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
53 | Μανόμετρο γλυκερίνης ,πίεσης νερού 0-16 bar , με το σπείρωμα σύνδεσης (αρσενικό 1/4" ) στο πλάϊ , CE | τεμάχιο | 5 | 8 | 40
54 | Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE | τεμάχιο | 20 | 0.8 | 16
55 | Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , σιδερένιος - μαύρος , CE | τεμάχιο | 20 | 0.35 | 7
56 | Μαστός Φ18Χ1/2" αρσενική βόλτα (Ε.Β.) , ορειχάλκινος. | τεμάχιο | 20 | 0.9 | 18
57 | Μαστός Φ18Χ1/2" θυληκή βόλτα (Μ.Β.) , ορειχάλκινος. | τεμάχιο | 20 | 1 | 20
58 | Μαστός 2" (προσθήκη-προέκταση) μέσα-έξω βόλτα , σώμα πολυαιθυλενίου , για συστήματα άρδευσης . | τεμάχιο | 5 | 1.5 | 7.5
59 | Μειωτής πίεσης νερού 1/2" , με ρακόρ βιδωτός , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου PN 16 bar και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου 1-7 bar , με σώμα ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 3 | 50 | 150
60 | Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα , Siemens ZM 20/10 230V 50-60HZ 2x5KV 20mA EN61558-2-3 , με τις εξόδους σύνδεσης των ακίδων στην πίσω πλευρά , CE . | τεμάχιο | 2 | 110 | 220
61 | Μούφα Φ40 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , ενδεικτικού τύπου Valsir , CE . | τεμάχιο | 20 | 1 | 20
62 | Μούφα Φ50 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , ενδεικτικού τύπου Valsir , CE . | τεμάχιο | 20 | 1.1 | 22
63 | Μούφα χάλκινη Φ18 , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ18 υδραυλικών . | τεμάχιο | 20 | 1.3 | 26
64 | Μούφα χάλκινη Φ22 , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ22 υδραυλικών . | τεμάχιο | 20 | 1.3 | 26
65 | Μούφα χάλκινη Φ28 , κολλητή , για χαλκοσωλήνα Φ28 υδραυλικών . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
66 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 13,0 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
67 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 5,0 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
68 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 7,0 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
69 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 7,5 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
70 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 8,5 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
71 | Μπέκ καυστήρα πετρελαίου 9,0 gal/h B60° | τεμάχιο | 10 | 6 | 60
72 | Μπουτόν αέρος για καζανάκια πορσελάνης , με στενή τρύπα στο καπάκι (2,4cm) και με μήκος σπειρώματος στερέωσης 2cm τουλάχιστον . | τεμάχιο | 50 | 2 | 100
73 | Νιπτήρας μπάνιου 52cm X 43cm , με κλειστές τις τρύπες έδρασης της μπαταρίας για να μπορεί να τοποθετηθεί μπαταρία γέφυρα (δύο οπές) ή μπαταρία μιας οπής , μαζί με την βαλβίδα του , από λευκή πορσελάνη , με δυο τρύπες στήριξης για τον τοίχο , χωρίς κολόνα . | τεμάχιο | 5 | 25 | 125
74 | Προσθήκη βαρέως τύπου νικελέ 1/2" Χ 10mm , μέσα - έξω βόλτα . | τεμάχιο | 30 | 1 | 30
75 | Προσθήκη βαρέως τύπου νικελέ 1/2" Χ 20mm , μέσα - έξω βόλτα . | τεμάχιο | 30 | 1.5 | 45
76 | Προσθήκη βαρέως τύπου νικελέ 1/2" Χ 40mm , μέσα - έξω βόλτα . | τεμάχιο | 30 | 2 | 60
77 | Προσθήκη βαρέως τύπου νικελέ 1/2" Χ 60mm , μέσα - έξω βόλτα . | τεμάχιο | 30 | 3 | 90
78 | Πυρίμαχο κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο , για επισκευές σε πόρτες λεβήτων πετρελαίου . Πυρίμαχο μίγμα στο οποίο προσθέτουμε μόνο νερό και είναι έτοιμο για χρήση , σε σακιά 25Kgr . | σακί | 5 | 30 | 150
79 | Ρακόρ συνδέσεως Φ16Χ2Χ1/2" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 30 | 1.1 | 33
80 | Ρακόρ συνδέσεως Φ16Χ2Χ1/2" θηλυκό ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 30 | 1.1 | 33
81 | Ρακόρ συνδέσεως Φ18Χ2Χ1/2" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 30 | 1.35 | 40.5
82 | Ρακόρ συνδέσεως Φ18Χ2Χ1/2" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 30 | 1.35 | 40.5
83 | Ρακόρ συνδέσεως Φ22Χ3Χ3/4" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 20 | 3.5 | 70
84 | Ρακόρ συνδέσεως Φ22Χ3Χ3/4" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE | τεμάχιο | 20 | 3.5 | 70
85 | Ρακόρ κοχλιωτό θυληκό Φ63 Χ 2" μέσα βόλτα , σώμα πολυαιθυλενίου , για σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63 άρδευσης . | τεμάχιο | 5 | 4.7 | 23.5
86 | Ρουξούνι μπαταρίας πάγκου νεροχύτη , μεγάλου μήκους L=300mm και σπείρωμα 3/4" , νικελέ , βαρέως τύπου , CE | τεμάχιο | 10 | 4.5 | 45
87 | Σιφώνι νιπτήρος σπιράλ 1+1/4" Χ Φ32 , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/4" για την σύνδεση με την βαλβίδα και πλαστική έξοδο Φ32 . | τεμάχιο | 20 | 2.5 | 50
88 | Σιφώνι νιπτήρος σπιράλ 1+1/4" Χ Φ32 , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/4" για την σύνδεση με την βαλβίδα και ορειχάλκινη έξοδο Φ32 . | τεμάχιο | 10 | 3.5 | 35
89 | Σιφώνι νιπτήρος , βαρελάκι (ποτήρι) , πλαστικό , 1+1/4" Χ Φ32 , πλήρες με βαλβίδα , CE | τεμάχιο | 30 | 4 | 120
90 | Σπιράλ μπαταρίας μπάνιου , πλαστικό ενισχυμένο με εσωτερικό πλέγμα , με σπείρωμα 1/2" θηλυκό , με μεταλλικά παξιμάδια , για το τηλέφωνο ντούζ , με μήκος 1,5 m , CE . | τεμάχιο | 30 | 3.5 | 105
91 | Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,30 m , βαρέως τύπου ( Β.Τ. ) , CE | τεμάχιο | 20 | 2.5 | 50
92 | Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,40 m , βαρέως τύπου ( Β.Τ. ) , CE | τεμάχιο | 20 | 2.8 | 56
93 | Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,60 m , βαρέως τύπου ( Β.Τ. ) . | τεμάχιο | 20 | 3.5 | 70
94 | Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,80 m , βαρέως τύπου ( Β.Τ. ) , CE | τεμάχιο | 10 | 3.8 | 38
95 | Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 1,0 m , βαρέως τύπου ( Β.Τ. ) , CE | τεμάχιο | 10 | 4 | 40
96 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα Φ18 , πλήρες μαζί με την βίδα στήριξης του , ορειχάλκινο . | τεμάχιο | 50 | 0.25 | 12.5
97 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα Φ22 , πλήρες μαζί με την βίδα στήριξης του , ορειχάλκινο . | τεμάχιο | 50 | 0.3 | 15
98 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα Φ28 , πλήρες μαζί με την βίδα στήριξης του , ορειχάλκινο . | τεμάχιο | 50 | 0.35 | 17.5
99 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα Φ35 , πλήρες μαζί με την βίδα στήριξης του , ορειχάλκινο . | τεμάχιο | 50 | 0.4 | 20
100 | Στήριγμα Φ100 , γαλβανιζέ , για πλαστική σωλήνα αποχέτευσης Φ100 . | τεμάχιο | 20 | 1.2 | 24
101 | Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" μέσα - έξω σπείρωμα , με τρεις (3) εξόδους 3/4" μέσα σπείρωμα . | τεμάχιο | 1 | 15 | 15
102 | Συστολή αγγλίας (μπουκάλας) 3/4" Χ 1/2" , θηλυκή-θηλυκή βόλτα (Μ.Μ.Β.) , ορειχάλκινη , CE | τεμάχιο | 20 | 3 | 60
103 | Συστολή αγγλίας πλαστική γκρί Φ50 Χ Φ40 (Φ50 αρσενικό - Φ40 θηλυκό) , 6 Atm , ELOT 740 , P.V.C. | τεμάχιο | 10 | 1.4 | 14
104 | Συστολή αγγλίας πλαστική γκρί Φ50 Χ Φ40 (Φ50 θηλυκό - Φ40 αρσενικό) , 6 Atm , ELOT 740 , P.V.C. | τεμάχιο | 10 | 1.4 | 14
105 | Συστολή αμερικής (αρσενική-θηλυκή βόλτα) 1/2 Χ 1/4" ορειχάλκινη . | τεμάχιο | 30 | 1 | 30
106 | Συστολή αμερικής (αρσενική-θηλυκή βόλτα) 2" Χ 1" σιδερένια-μαύρη . | τεμάχιο | 10 | 2.3 | 23
107 | Συστολή αμερικής (αρσενική-θηλυκή βόλτα) 3/4" Χ 1/2" σιδερένια-μαύρη . | τεμάχιο | 30 | 0.4 | 12
108 | Συστολή αμερικής πλαστική γκρί Φ63 Χ Φ50 , 6 Atm , ELOT 740 , P.V.C. . | τεμάχιο | 10 | 1.5 | 15
109 | Συστολή αμερικής πλαστική γκρί Φ100 Χ Φ75 , 6 Atm , ELOT 740 , P.V.C. . | τεμάχιο | 10 | 2.1 | 21
110 | Συστολή αμερικής πλαστική γκρί Φ140 Χ Φ63 , 6 Atm , ELOT 740 , PVC-U . | τεμάχιο | 5 | 3 | 15
111 | Συστολή χάλκινη Φ22 Χ 15 mm . | τεμάχιο | 10 | 0.9 | 9
112 | Συστολή χάλκινη Φ22 Χ 18 mm . | τεμάχιο | 10 | 0.9 | 9
113 | Συστολή χάλκινη Φ28 Χ 18 mm . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
114 | Συστολή χάλκινη Φ28 Χ 22 mm . | τεμάχιο | 10 | 1.3 | 13
115 | Συστολή χάλκινη Φ35 Χ 22 mm . | τεμάχιο | 10 | 2 | 20
116 | Συστολή χάλκινη Φ35 Χ 28 mm . | τεμάχιο | 10 | 2 | 20
117 | Σχάρακι Φ100 , στρόγγυλο νικελέ τρυπητό , για σιφώνι δαπέδου . | τεμάχιο | 10 | 3.5 | 35
118 | Σωλήνα εύκαμπτη παροχής νερού πλυντηρίου 3/4" X 3/4" , μήκους 1,50m . | τεμάχιο | 5 | 2.7 | 13.5
119 | Σωλήνα PVC-U Φ100 Χ 3,2mm , πλαστική αποχέτευσης γκρί , βαρέως τύπου , ΕΛΟΤ 686 Β - ΕΝ 1329-1 , 3m/τεμάχιο . | μέτρο | 15 | 4 | 60
120 | Σωλήνα PVC-U Φ125 Χ 3,2mm , πλαστική αποχέτευσης γκρί , βαρέως τύπου , ΕΛΟΤ 686 Β - ΕΝ 1329-1 , 3m/τεμάχιο . | μέτρο | 15 | 5 | 75
121 | Σωλήνα PVC-U Φ140 Χ 3,2mm , πλαστική αποχέτευσης γκρί , βαρέως τύπου , ΕΛΟΤ 686 Β - ΕΝ 1329-1 , 3m/τεμάχιο . | μέτρο | 15 | 6 | 90
122 | Σωλήνα Φ40 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , 0,50m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir . | τεμάχιο | 10 | 1.6 | 16
123 | Σωλήνα Φ40 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , 1,50m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir . | τεμάχιο | 10 | 3.5 | 35
124 | Σωλήνα Φ50 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , 0,50m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir . | τεμάχιο | 10 | 1.9 | 19
125 | Σωλήνα Φ50 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "Β" σύμφωνα με ΕΝ 1519 , 1,50m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir . | τεμάχιο | 10 | 3.7 | 37
126 | Σωλήνα χάλκινη Φ18 Χ 0,8 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 . | μέτρο | 15 | 4 | 60
127 | Σωλήνα χάλκινη Φ22 Χ 0,8 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 . | μέτρο | 15 | 6 | 90
128 | Σωλήνα χάλκινη Φ28 Χ 0,8 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 . | μέτρο | 15 | 8 | 120
129 | Σωλήνα χάλκινη Φ35 Χ 1,0 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 . | μέτρο | 6 | 13.5 | 81
130 | Σωλήνα Φ22Χ3mm από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο για δίκτυα θέρμανσης και ζεστό - κρύο νερό ύδρευσης . | μέτρο | 50 | 2 | 100
131 | Σωλήνα Φ28Χ3mm από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο για δίκτυα θέρμανσης και ζεστό - κρύο νερό ύδρευσης . | μέτρο | 50 | 2.6 | 130
132 | Σωλήνα Φ32Χ3mm από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο για δίκτυα θέρμανσης και ζεστό - κρύο νερό ύδρευσης . | μέτρο | 50 | 3 | 150
133 | Σωληνάκι σιλικόνης Φ3,5mm , για μηχανισμό καζανακίου αέρος , με μήκος 36cm , CE | τεμάχιο | 300 | 0.5 | 150
134 | Τάπα καθαρισμού Φ100 , δαπέδου , ορειχάλκινη . | τεμάχιο | 10 | 12 | 120
135 | Τάπα καθαρισμού Φ50 , πλαστική γκρί αποχέτευσης , ELOT , με λάστιχο στεγανοποίησης . | τεμάχιο | 10 | 1.2 | 12
136 | Τάπα καθαρισμού Φ100 , πλαστική γκρί αποχέτευσης , ELOT , με λάστιχο στεγανοποίησης . | τεμάχιο | 10 | 1.5 | 15
137 | Τάπα καθαρισμού Φ125 , πλαστική γκρί αποχέτευσης , ELOT , με λάστιχο στεγανοποίησης . | τεμάχιο | 10 | 1.8 | 18
138 | Τάπα 3/4" αρσενική βόλτα Ε.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 50 | 1.5 | 75
139 | Τάπα 3/4" θηλυκή βόλτα Μ.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 50 | 1.5 | 75
140 | Τάπα 1+1/4" αρσενική βόλτα Ε.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 10 | 2.5 | 25
141 | Τάπα 1+1/4" θηλυκή βόλτα Μ.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 10 | 2.5 | 25
142 | Τάπα 1+1/2" αρσενική βόλτα Ε.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 10 | 4 | 40
143 | Τάπα 1+1/2" θηλυκή βόλτα Μ.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 10 | 4 | 40
144 | Τάπα 2+1/2" αρσενική βόλτα Ε.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 5 | 12 | 60
145 | Τάπα 2+1/2" θηλυκή βόλτα Μ.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 5 | 12 | 60
146 | Τάπα 3" αρσενική βόλτα Ε.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 5 | 15 | 75
147 | Τάπα 3" θηλυκή βόλτα Μ.Β. , σιδερένια μαύρη , βαρέως τύπου . | τεμάχιο | 5 | 15 | 75
148 | Ταφ με ρακόρ Φ18Χ2 ( Φ18 χ Φ18 χ Φ18) , ορειχάλκινο . | τεμάχιο | 10 | 5 | 50
149 | Ταφ Φ22 Χ 22 Χ 22 θυληκό χάλκινο , κολλητό , για χαλκοσωλήνα Φ22 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 10 | 1.5 | 15
150 | Ταφ Φ28 Χ 28 Χ 28 θυληκό χάλκινο , κολλητό , για χαλκοσωλήνα Φ28 υδραυλικών εγκαταστάσεων . | τεμάχιο | 10 | 1.9 | 19
151 | Ταφ PVC-U Φ140 Χ 100 Χ 140 90° , συστολικό πλαστικό αποχέτευσης γκρί , ELOT 740 DIN 19531 . | τεμάχιο | 5 | 4 | 20
152 | Ταφ Φ50 90˚ αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο , κατηγορίας "Β" , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , σύμφωνα με DIN 4060 , ενδεικτικού τύπου Valsir . | τεμάχιο | 10 | 1.5 | 15
153 | Τηλέφωνο ντουζ , με σπείρωμα 1/2" , με διακόπτη ροής νερού , χρώματος λευκό ή νίκελ , CE | τεμάχιο | 50 | 2.2 | 110
154 | Υαλόσχοινο πυρίμαχο τετραγωνικής διατομής 10Χ10mm , χωρίς αμίαντο , κατάλληλο για πόρτες λεβήτων πετρελαίου . | κιλό | 10 | 6 | 60
155 | Υαλόσχοινο πυρίμαχο τετραγωνικής διατομής 20Χ20mm , χωρίς αμίαντο , κατάλληλο για πόρτες λεβήτων πετρελαίου . | κιλό | 10 | 7 | 70
156 | Υαλόσχοινο πυρίμαχο τετραγωνικής διατομής 30Χ30mm , χωρίς αμίαντο , κατάλληλο για πόρτες λεβήτων πετρελαίου . | κιλό | 20 | 9 | 180
157 | Φιάλη προπανίου , MAPP GAS , μιας χρήσεως , κίτρινη , για χρήση με φλόγιστρα υδραυλικών για συγκολλήσεις , μπρουτζοκολλήσεις , κασσιτεροκολλήσεις , με περιεχόμενο 399.7gr / φιάλη , CE | τεμάχιο | 12 | 7.7 | 92.4
158 | Φλοτέρ 1/2" , για παροχή νερού από τον πυθμένα του καζανακίου , όρθιο , αθόρυβο , με μακριά βόλτα στερέωσης στο καζανάκι 4,5cm τουλάχιστον , με ρυθμιζόμενη ορειχάλκινη βέργα 15cm , πλήρες με οβάλ φούσκα φλοτέρ Φ85 . | τεμάχιο | 10 | 7.5 | 75
159 | Φλοτέρ 1/2" βαρέως τύπου ( Β.Τ.) σπαστό ρυθμιζόμενο , με μακριά ορειχάλκινη βόλτα στερέωσης στο καζανάκι ( 3cm τουλάχιστον ) και ορειχάλκινη βέργα 20cm , πλήρες με οβάλ φούσκα φλοτέρ Φ85 . | τεμάχιο | 20 | 5.6 | 112
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 8021.4 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 1925.14 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 9946.54 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2019
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).