## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια και τοποθέτηση δοχείων διαστολής στα δίκτυα θέρμανσης των κτιρίων της Παν/πολης Ιωαννίνων .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Περιγραφή Έργου | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Προμήθεια δοχείων διαστολής 1500 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης των κτιρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών . Τα δοχεία διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 1500 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 7 | 1340 | 9380
2 | Τοποθέτηση δοχείων διαστολής 1500 λίτρων στο λεβητοστάσιο της Σχολής Θετικών Επιστημών . Τα δοχεία διαστολής θα συνδεθούν στο υπάρχoν δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση (ολόκληρου ή κομμένου) του παλιού δοχείου διαστολής 9000 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης των δοχείων περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία των δοχείων διαστολής .Τα δοχεία θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 350 | 350
3 | Προμήθεια δοχείων διαστολής 1000 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης των κτιρίων της Φοιτητικής Λέσχης και Α΄Φοιτητικών Κατοικιών . Τα δοχεία διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 1000 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 6 | 920 | 5520
4 | Τοποθέτηση δοχείων διαστολής 1000 λίτρων στο λεβητοστάσιο της Φοιτητικής Λέσχης . Τα δοχεία διαστολής θα συνδεθούν στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση των παλαιών δοχείων διαστολής 1000 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης των δοχείων περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία των δοχείων διαστολής .Τα δοχεία θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 250 | 250
5 | Προμήθεια δοχείου διαστολής 1000 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης των κτιρίων των Β΄Φοιτητιικών Κατοικιών . Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 1000 λίτρων για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120C , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 1 | 920 | 920
6 | Τοποθέτηση δοχείου διαστολής 1000 λίτρων στο λεβητοστάσιο των Β΄Φοιτητικών Κατοικιών . Το δοχείο διαστολής θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση του παλαιού δοχείου διαστολής 1000 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης του δοχείου περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία του δοχείου διαστολής .Το δοχείο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 160 | 160
7 | Προμήθεια δοχείων διαστολής 500 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης των κτιρίων της Ιατρικής Σχολής . Τα δοχεία διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 500 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 2 | 480 | 960
8 | Τοποθέτηση δοχείων διαστολής 500 λίτρων στο λεβητοστάσιο της Ιατρικής Σχολής . Τα δοχεία διαστολής θα συνδεθούν στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση των παλαιών δοχείων διαστολής 500 λίτρων και τοποθέτησή τους σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης των δοχείων περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία των δοχείων διαστολής .Τα δοχεία θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 200 | 200
9 | Προμήθεια δοχείου διαστολής 300 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης . Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 300 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 1 | 410 | 410
10 | Τοποθέτηση δοχείου διαστολής 300 λίτρων στο λεβητοστάσιο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης . Το δοχείο διαστολής θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση του παλαιού δοχείου διαστολής 300 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης του δοχείου περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία του δοχείου διαστολής .Το δοχείο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 160 | 160
11 | Προμήθεια δοχείου διαστολής 300 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης του Μεταβατικού Κτιρίου . Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 300 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 1 | 410 | 410
12 | Τοποθέτηση δοχείου διαστολής 300 λίτρων στο λεβητοστάσιο του Μεταβατικού κτιρίου . Το δοχείο διαστολής θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης νερού , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση του παλαιού δοχείου διαστολής 300 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του λεβητοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης του δοχείου περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία του δοχείου διαστολής .Το δοχείο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 160 | 160
13 | Προμήθεια δοχείου διαστολής 300 λίτρων για το δίκτυο θέρμανσης του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. . Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι κλειστού τύπου 300 λίτρων , παροχή 1ʺ , για μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 Bar/120˚C , με ενσωματωμένο μανόμετρο , αρχική πίεση λειτουργίας 1.5Bar , με ανταλλάξιμη μεμβράνη , κόκκινου χρώματος με πόδια για στήριξη στο έδαφος . | τεμάχιο | 1 | 410 | 410
14 | Τοποθέτηση δοχείου διαστολής 300 λίτρων στο αντλιοστάσιο του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. . Το δοχείο διαστολής θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο πυρόσβεσης του κτιρίου , αφού πρώτα προηγηθεί η απομάκρυνση του παλαιού δοχείου διαστολής 300 λίτρων και τοποθέτησή του σε άλλη θέση εντός του αντλιοστασίου , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . Στις εργασίες τοποθέτησης του δοχείου περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε προσαρμογή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου , καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν ( συλλέκτες , δίοδες - τρίοδες βάνες απομόνωσης , μανόμετρα κλπ ) για την σωστή και πλήρη λειτουργία του δοχείου διαστολής .Το δοχείο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους . | τεμάχιο | 1 | 160 | 160
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 19450 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 4668 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 24118 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2019
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).
Ιωάννινα …... 07/10/2019
| Ο |  | Ο |  |  | Θεωρήθηκε
| συντάκτης |  | Προϊστάμενος |  |  | Ο Προϊστάμενος
| Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης |  | Τμ. Μελετών |  |  | Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ιππόλυτος Κακοσίμος |  |  | Χρήστος Μπουρνάκας |  |  | Χρήστος Καραγιώργος
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. |  |  | Πολιτικός Μηχανικός |  |  | Μηχανολόγος Μηχανικός