## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια στοιχείων νερού , για την επισκευή Κ.Κ.Μ. στο αμφιθέατρο του Τμ. Χημείας της Παν/πολης Ιωαννίνων .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Είδος υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Προμήθεια στοιχείου ψύξης , από σωλήνα χαλκού διατομής 5/8" και πάχους 0,50mm , με πτερύγια αέρος αλουμινίου διάκενου 3,2mm , με 4 σωληνώσεις οριζόντιες και 27 κάθετες , οι δύο (2) συλλέκτες εισόδου και εξόδου νερού είναι σιδήρου διατομής 2+1/2" . Για τις ακριβείς διαστάσεις του στοιχείου βλέπε το συνημμένο σχέδιο . Για την στεγανότητα του στοιχείου παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους. | τεμάχιο | 1 | 2450 | 2450
2 | Προμήθεια στοιχείου θέρμανσης , από σωλήνα χαλκού διατομής 5/8" και πάχους 0,50mm , με πτερύγια αέρος αλουμινίου διάκενου 3,2mm , με 2 σωληνώσεις οριζόντιες και 27 κάθετες , οι δύο (2) συλλέκτες εισόδου και εξόδου νερού είναι σιδήρου διατομής 2" . Για τις ακριβείς διαστάσεις του στοιχείου βλέπε το συνημμένο σχέδιο . Για την στεγανότητα του στοιχείου παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους. | τεμάχιο | 1 | 2100 | 2100
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 4550 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 1092 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 5642 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2022
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).