## Φύλλο1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Βιβλιοθήκη της Παν/πολης Ιωαννίνων .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας :
A/α | Είδος υλικού - προδιαγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) | Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)*(5) | (7) | (8) = (4)*(7)
1 | Λάμπα Τ8 σωληνωτή (Tube) τεχνολογίας LED , ~10W , για βάση ντουί G13 , 230V AC ~50/60HZ , μήκους 60cm , με φωτεινότητα ≥1000Lm , με φως ημέρας 4000K , ενεργειακής κλάσης Α+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥300° , ώρες λειτουργίας ≥25000h , με χρωματική απόδοση CRI (Ra) : >80 , χωρίς υδράργυρο , με εγγύηση λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , RoHS . Η λάμπα προορίζεται να αντικαταστήσει λάμπα φθορίου σε φωτιστικό φθορίου με συμβατικό σύστημα έναυσης και θα πρέπει να ανάβει με την αφαίρεση του εκκινητή (starter) και χωρίς άλλη παρέμβαση στο κύκλωμα του φωτιστικού . | τεμάχιο | 1900 | 2 | 3800
2 | Ρελέ διαρροής τάσεως τριφασικός τύπου AC , τετραπολικός 4P , Ln=40 Α , LΔn=0,03A , Un=230 / 400V- , 50-60HZ , ράγας , σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61008-1 , CE. | τεμάχιο | 20 | 15 | 300
|  |  | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τoν προϋπολογισμό) |  | 4100 | Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 984 | Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
|  |  | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) |  | 5084 | Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2022
(ημερομηνία συμπλήρωσης)
Ο προσφέρων
(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Παρατήρηση:
Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προυπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).